| SCHEDA introduttiva Criteri minimi di Gara per procedere alla valutazione prodotti in TNT pena esclusione |  | Si/No (*) | Valutazione (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Le caratteristiche minime sono quelle previste dalle norme n.13795 e seguenti. I dispositivi debbono essere conformi al D.Lgs 46/1997 e s.m.i. oltre che alle specifiche direttive europee e nazionali in materia |  | kit |
| 2 | Misure dei DM indicative ma che non si discostano del 10% in eccesso e in difetto |  | Kit |
| 3 | Idonea etichettatura adesiva per la tracciabilità del prodotto (kit) |  | Kit |
| 4 | Idonea etichettatura adesiva per la tracciabilità e identificazione del prodotti sfusi |  | Materiale contenuto in dispenser |
| 5 | I nastri hanno doppio invito |  | Kit |
| 6 | Adesivo, preferenzialmente spalmato, con garanzia del 100% del passaggio dei liquidi biologici |  | kit |
| 7 | La zona adesiva deve essere realizzata con prodotti di tipo medicale, ipoallergenici e atossici |  | Kit |
| 8 | La parte adesiva dovrà rimanere saldamente adesa al telo |  | Kit |
| 9 | La carta di rimozione della banda adesiva deve essere resistente e facilmente rimovibile, con apposito invito, direzionale e segmentata (sulle parti lunghe), al fine di consentire una facile applicazione dei teli |  | Kit |
| 10 | Le caratteristiche chimico-fisiche necessarie per conseguire l’obiettivo di rispettare le esigenze di comfort e sicurezza del paziente e del personale |  | Kit |
| 11 | La composizione del kit deve garantire durante l’apertura della confezione e il posizionamento dei teli il rispetto delle corrette tecniche asettiche. |  | Kit |
| 12 | I dispositivi devono essere di colore azzurro e/o verde. |  | Kit |
| 13 | Il T.N.T. utilizzato non deve provocare dispersione di particelle o lacerarsi sia da asciutto che da bagnato. |  | Kit |
| 14 | Nei teli e nei set non ci devono essere residui di lavorazione, corpi estranei o lacerazioni improprie del telo dati dal difetti del processo di lavorazione |  | Kit |
| 15 | Telo paziente a due o tre strati (o equivalente) ha assorbenza differenziata (dove richiesto) |  | Kit Materiale contenuto in dispenser |
| 16 | Caratteristiche teli - essere sterili - essere costituiti da un unico pezzo, o qualora realizzati in più pezzi, gli stessi: = non dovranno contenere cuciture, ma saldature contigue per evitare l'interruzione della barriera = in caso di cuciture, sulle stesse dovrà essere applicata una striscia termoadesiva al fine di saldarle - essere preferibilmente impermeabili/assorbenti salvo ove diversamente specificato - le eventuali fenestrature, fessure, fori quando presenti, devono essere di dimensioni idonee ben contornati e adesivi se necessario - la zona adesiva dove prevista, deve avere dimensioni sufficienti per assicurare un'aderenza ottimale durante tutto il periodo d’uso. |  | Kit Materiale contenuto in dispenser |
| 17 | Telo tavolo: telo a due strati nella zona che ricopre il piano lavoro e ove necessario deve essere ulteriormente rinforzato |  | Kit Materiale contenuto in dispenser |
| 18 | Tamponi compresse e laparotomiche devono essere costituite in TNT, rispondere alla EN 1644, deve essere composta da due terzi di viscosa e un terzo in fibra di poliestere e con controllo numerico |  | Kit Materiale contenuto in dispenser |
| 19 | Lattex free |  | Kit Materiale contenuto in dispenser |
| 20 | La confezione singola per l’uso in ambiente asettico, deve essere tale da garantire e proteggere il contenuto dall’umidità e dalla polvere, così da evitare qualsiasi tipo di contaminazione microbica. Detta confezione (carta sacchetto di tipo medicale o in polietilene) deve permettere l’apertura facile e sicura per non contaminare il contenuto; le dimensioni devono essere adeguate al contenuto stesso. |  | Kit Materiale contenuto in dispenser |
| 21 | Le confezioni singole devono essere contenute in imballi, preferibilmente dispenser o protette da un livello intermedio di confezionamento che ne mantenga l’igiene |  | Materiale contenuto in dispenser |
| 22 | Gli imballi devono essere contenuti in cartoni di trasporto resistente che garantiscano la buona conservazione ed il magazzinaggio per sovrapposizione ed adeguata etichettatura che faciliti lo stoccaggio e identificazione |  | Kit Materiale contenuto in dispenser |
| 23 | Tali imballi dovranno riportare le indicazioni per l’identificazione quali/quantitativa e la corretta conservazione del contenuto; dovranno, inoltre, essere maneggevoli, ai sensi di quanto previsto dal T.U.n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in tema di movimentazione dei carichi. |  | Kit Materiale contenuto in dispenser |
| 24 | Il numero dei pezzi per ciascuna scatola o imballo deve restare costante nel corso della fornitura, salvo diversi accordi formalizzati con la stazione appaltante, e dichiarato nella documentazione richiesta. |  | Kit Materiale contenuto in dispenser |
| 25 | Il set deve essere confezionato con il telo del tavolo madre o con carta medicale |  | Kit |
| 26 | Laddove vengano indicati range di misure con l’espressione “da … a … “, la ditta dovrà offrire tutte le misure comprese fra i due estremi; |  | Kit Materiale contenuto in dispenser |
| 27 | Il filo radiopaco deve essere saldato nella trama e disposto per tutta la lunghezza; essere assorbente e non abrasivo, buona resistenza alla rotture, ridotte dispersione di particelle |  | Kit Materiale contenuto in dispenser |
| 28 | Le compresse, tamponi, laparotomiche in cotone (IN ALTERNATIVA ad esplicita richiesta dell’AO) cotone 100%, sterile, bianco, con filo di bario inserito o incollato nel tessuto, deve essere eseguito controllo numerico. Latex free. Dovranno essere fornite varie misure Titolo indicativo 10/7 peso minimo 22gr/m2 Devono essere fornite con doppio confezionamento e idoneo imballaggio. |  | Materiale contenuto in dispenser |

(*) La valutazione verrà fatta sulla base della documentazione tecnica presentata e prevista nelle specifiche tecniche di capitolato nonché su base di specifica campionatura:

consegnare numero  1 kit  (contenenti tutte le tipologie di materiali oggetto di valutazione come da criteri minimi)

Per il prodotti sfusi si chiede di inviare almeno un campionatura per la valutazione sopra riportata che esemplifichi le tipologie di prodotti