Appalto; Servizio di Sorveglianza e Sicurezza Antincendio ASST Spedali Civili di Brescia; Atto n.; del. C = COMMITTENTE A = APPALTATORE C; A; Misure preventive; Importo (€). X; IL personale dipendente dell’appaltatore, nell'uso di impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone presenti nei plessi dell'ASST, deve essere adeguatamente formato ed essere a conoscenza circa: - In caso di mancato livellamento al piano può essere presente un dislivello/gradino che può costituire pericolo di inciampo e/o di caduta; - Necessità di rimanere a distanza dalle porte al fine di evitare rischi di urti; - In caso di guasto, l’intervento automatico del paracadute per emergenza; - Modalità di chiamata e condizioni da rispettare in coso di fermo dell’impianto e conseguente intrappolamento in cabina; - del divieto di utilizzo per gli usi non consentiti e/o a favore di terzi; L’appaltatore darà disposizioni ai propri operatori in modo da: - evitare, nel caso di cabine di montacarichi senza porte, che vi possa essere qualsiasi contatto dell'operatore o dei materiali o dei mezzi trasportati , con il lato aperto, onde evitare colpi, urti, inciampi, intrappolamenti. - Rispettare le condizioni di portata massima dell’attrezzatura, - non mantenere occupato l'impianto e non creare condizioni per l’elusione dei sistemi di sicurezza (copertura fotocellula, azionamento dispositivi di riapertura con ostacoli, ecc …) - segnalare ai propri diretti superiori e ai soggetti responsabili di ASST eventi incidentali, mancato incidente o guasto verificatosi. La ditta deve informare e formare il personale che: - Non utilizzare gli impianti elevatori in caso di incendio o terremoto e/o comunque nelle situazioni di emergenza/evacuazione se non previa autorizzazione degli addetti alla gestione delle emergenze; - in caso di emergenza nell'uso degli elevatori, se chiusi in cabina, sappiano comunicare con l’esterno e assumendo comportamenti di calma e condizioni psicologiche di tranquillità; azionare il pulsante di allarme; utilizzare impianto citofonico o telefonico e luci di emergenza; chiamare per effettuare eventuali ”manovre a mano” o altro. - A servizio chiuso, in assenza di qualsiasi dipendente dell’ASST, la ditta vieta l’uso degli ascensori al proprio personale quando è presente un solo operatore; in presenza di due operatori uno solo deve aver accesso all’uso dell’ascensore. In relazione a quanto sopra, l’appaltatore dovrà provvedere allo svolgimento di attività formativa/informare nei confronti dei propri dipendenti e fornire copia della documentazione attestante l’avvenuta formazione/informazione svolta in favore del personale stesso.. X; - Le attrezzature e impianti per sollevamento e trasporto di cose e/o persone presenti nei plessi di ASST sono rispondenti alle previsioni di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sono sottoposti a interventi di verifica e manutenzione periodica e sottoposti alle verifiche periodiche a cura di soggetto autorizzato con la periodicità prevista dalla normativa( le attrezzature/impianti per il sollevamento e trasporto di materiali e/o persone, sono classificati in relazione alla destinazione d’uso per cui sono stati costruiti e collaudati - categoria A,B,C,D,E). - ASST , tramite l’UOC Tecnico Patrimoniale vigila sul corretto utilizzo degli elevatori e, nel caso di guasti, interruzioni ne da informazione ai soggetti interessati; - ASST, tramite l’UOC Tecnico Patrimoniale, fornisce ogni utile informazione alla ditta sui congegni di sicurezza presenti nelle diverse cabine degli elevatori aziendali; in caso di segnalazione di guasti, blocchi, malfunzionamenti etc si attiva per gli interventi del caso. - Il committente garantisce il servizio di sblocco con riporto al piano in caso di fermo improvviso dell’impianto; tale servizio viene attivato premendo il pulsante di allarme presente in ogni cabina, durante il normale orario di servizio;. Data: come da DUVRI Sommario